## Sheet1
Японские настенные газовые котлы и водонагреватели Rinnai (Япония)
Двухконтурные, турбированные, автоматические, с закрытой камерой сгорания
1. Горелка, (имеющая 13 патентов) с низким уровнем Окиси азота (70% ниже чем у обычных котлов).
2. Первичный теплообменник - 99.9% медь. Вторичный - нержавеющая сталь
3. Смарт система горения - Котел регулирует размер пламени автоматически с изменением температуры,
время горения, температуру в помещении и теплоносителя максимально экономично.
|  |  |  | Прайс-лист | 01 августа 2016г
Оборудование | мощность, кВт | Дилерская цена (от 5 котлов) | Дилерская цена (с образцом) | Оптовая цена | Единая розничная цена, Руб с НДС
Серии EMF
RB 107EMF | 11,6 | $430 | $440 | $445 | 33900
RB 167EMF | 18,6 | $450 | $460 | $475 | 35400
RB 207EMF | 23,3 | $470 | $480 | $495 | 36900
RB 257EMF | 29,1 | $510 | $520 | $540 | 40900
RB 307EMF | 34,9 | $530 | $550 | $570 | 43900
RB 367EMF | 41,9 | $580 | $600 | $620 | 46900
Преимущества: Раздельные теплообменники из меди 99,9% и нерж.стали, режим модуляции не только горелки но и вентилятора, горелка модулируется не только по высоте пламени (25-100%) но и по площади горения (40,60,100%), горелка имеющая 13 мировых патентов позволяет максимально эффективно сжигать газ, повышая КПД котла до 95% и понижая расход газа до 30%, насос с защитой от заклинивания и перегшрузок -магнитная муфту. Выброс СО менее, чем 300ppm 70% ниже чем у обычных котлов.
Серия RMF | кВт
RB 167RMF | 18,6 | $500 | $515 | $530 | 39900
RB 207RMF | 23,3 | $530 | $545 | $560 | 42900
RB 257RMF | 29,1 | $570 | $590 | $610 | 48900
RB 307RMF | 34,9 | $620 | $650 | $670 | 52900
RB 367RMF | 41,9 | $670 | $690 | $720 | 56900
Отличаются от серии EMF: экономичный режим - ECO, погодозависимая автоматика, улучшенная шумоизоляция
Серия СMF | кВт
277CMF | 29,7 | $820 | $840 | $860 | 72900
327CMF | 35,5 | $860 | $880 | $900 | 79900
397CMF | 41,3 | $900 | $920 | $940 | 84900
Серия CMF - конденсационный котел.
Опции
RBMC 39 | Делюкс пульт | $83 | $87 | $90 | 6500
WF-100B/W-RU | Wi-fi пульт | $138 | $142 | $145 | 11000
водонагреватели | кВт
RW-14BF | 29(14л - 25С) | $360 | $365 | $370 | 29900
RW-24BF | 50(24л - 25С) | $410 | $415 | $420 | 34900
дымоходы | EMF/RMF
075/100. 1000 | S или L | $42 | $43 | $44 | 3500
075/100.слайд | S или L | $44 | $45 | $46 | 3700
075/100. 1000 S | CMF | $44 | $45 | $46 | 4000
Удлинители | 0,5/1м | $20/22 | $21/23 | $22/24 | 2300/2800
Адаптер(белый) | 080/125 | $56 | $57 | $58 | 5000